# 消防设备维保要求

- ☆消防维保机构要有国家消防维保资质（提供复印件，原件备查）

- 每年对消防设施、设备要全面检测一次，并出具检测报告。

- 因消防属特种行业，其特殊性决定必须24小时待命，随叫随到。响应时间：接到报修电话4小时内必须到达现场处理。

- 技术水平：要有快速解决实际问题的能力，技术人员固定（有资质证书），应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉；国际认证企业及守合同重信用企业优先考虑；按要求规定的维保周期和技术标准完成的消防系统维保工作后提交准确而完整的维保记录表和维保报告消防负责人员审核并签字确认；

# 5、消防系统维保单位需每月把维保情况书面报表向甲方汇报，发现问题及时提出整改意见，以便甲方随时检查。保证随时发现和解决问题，确保设备运行状况良好。消防系统和设备发生故障需维修的，维保单位应做好应急预案。

# 6、消防设备及配套设施的维护保养必须达到原设计、使用的效果。

# 7.消防设施、设备采购价格要公开透明。

8.要熟悉院区消防设施、设备线路预埋及管道走向。