温州市第七人民医院

比选采购文件

项目名称：医院消毒灭菌外包服务

采购单位：温州市第七人民医院

一、招标内容

（一）招标单位：温州市第七人民医院

（二）项目名称：医院消毒灭菌外包服务

（三）预算金额：32560元

二、采购要求

★1、高温消毒灭菌器械约5000把（年），低温消毒灭菌器械约200把（年）。最终消毒灭菌把数允许上下波动20%，涉及上下波动把数的灭菌器械不在另行收费，投标公司需将此因素考虑进报价中。

2.中标公司要保证复用器械的清洗、消毒、包装、灭菌全流程符合国家规范中华人民共和国卫生行业标准WS 310.1-2016 、WS 310.2-2016 、WS 310.3-2016要求。

3.要求中标公司保证每周至少一次器械的回收和灭菌物品运送，保证医疗业务正常运行，由中标公司提供器械转运箱的使用。回收、运送必须符合中华人民共和国卫生行业标准WS 310.2-2016要求。

★投标人可根据以上所列服务要求作为提供服务内容依据，但所提供服务应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将作为无效投标。

三、投标文件的组成

（一）投标报价单（附件一）

（二）法定代表人授权书

（三）企业法人有效营业执照复印件

（四）投标承诺函（附件二）

（五）投标人认为需要提供的其他技术资料

以上复印件均需加盖公章

四、评审方式

（一）技术分的评定（30分）（权值30%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标人知名度、企业情况（消毒灭菌相关资质证书）进行比较打分。 A档：10-7分；B档：7-4分 ；C档：4-0分 | 10分 |
| 2 | 根据投标人售后服务能力和优惠条件综合比较打分，主要考虑因素包括是否具有较强的本地化服务能力，是否有超出比选文件的优惠条件等。提供证明性文件。 A档：10-7分；B档：7-4分 ；C档：4-0分 | 10分 |
| 3 | 同类项目业绩：投标人2017年1月1日后签署的业绩，每提供一份合同得2分，最高得10分。提供合同原件扫描件。 | 10分 |

（二）商务（报价）分的评定（70分）（权值70%）

满足招标文件要求且投标报价面值最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分70分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（投标人投标报价/评分基准价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标人所报总价不得超过预算金额，否则当无效标处理。

（三）综合得分（100分）（权值100%）

有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和，评标委员会根据综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向招标人推荐。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分高的排序第一。

附件一：

投标报价单

项目名称：                             （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合计投标报价（大写） 元人民币 |  |  | （小写） |

说明： 投标报价是一次性报价包括所报产品本身价格、各项税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

投标商全称（公章）：

日期：

附件二：

投标承诺函

项目名称：

日期：

致：温州市第七人民医院

公司很荣幸能参与上述项目的投标。若我单位中标，在此作如下承诺：

1、我方已详细审核全部招标文件，承诺所选投标产品的技术配置及技术性能相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

2、若中标，我方将按照院方相关规定和要求签订合同，并且严格履行合同义务。

3、我方承认此承诺函是我方投标文件的组成部分。

投标商全称（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签名：