参数要求 - 汤山YS-CS-330FDS II包药机维保 序号; 服务要求. 一; 项目名称：汤山YS-CS-330FDS II包药机维保. 1; 包药机型号; 汤山YS-CS-330FDS II; 数量; 1套. 2; 保修范围：整机保修服务，包括定期保养和故障维修。. 二; 合同签订及货款支付. 2.1; 合同期：自合同签订起一年. 2.2; 付款方式：签订合同后甲方向乙方支付50%的合同款，维保项目完成后3个月内支付剩余50%的合同款。. 三; 参数要求. 3.1; 服务供应商应确保用户的设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家相关标准。合同期内，应设备本身缺陷造成各种故障应有服务供应商免费提供技术服务、维修及所需零部件：任何零部件，出现故障或性能无法达到要求，维修方式为更换新部件，用户无需额外支付任何费用。. 3.2; 维修所需的相关辅助设备和材料均由服务供应商提供，并具备相关维修保养专用工具、设备及装置。. 3.3; 质量保证提供的配件应为原厂配件，满足设备运行要求，不给设备带来潜在危害。. 3.4; 所有服务工程必须经厂家的维修培训，提供相关服务资格的人员培训合格证明。. 3.5; 服务供应商提供24小时技术电话支持（24小时*365天）服务。提供技术服务电话。. 3.6; 响应时间：在收到院方拨打电话后4小时内响应，工程师24小时内到现场。. 3.7; 服务供应商免费提供设备的软件安全升级，免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，以提高设备的安全性和性能。. 3.8; 维护保养：定期保养维护，每年更换一次干燥剂。提供保养项目清单。. 3.9; 服务提供商维修前应将用户相关数据等备份，维修结束后恢复原状。. 3.1; 合同期内，设备开机率≥95%，停机天数每超出1天，服务供应商免费延长维保时间5天。.