冷链系统询价需求参数及要求

| 一、 | 配置或技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 单台数据采集终端提供双路温度检测功能。 |
| 2 | 数据采集终端提供湿度检测功能。 |
| 3 | 设备采集的数据通过无线GPRS连接入网。 |
| 4 | 温度监测范围≥ -100℃～40℃。 |
| 5 | 监测精度：温度误差≤±0.5℃。 |
| 6 | 采集上传间隔可根据需求进行设置，最短时间间隔≤1min。 |
| 7 | 数据采集终端提供液晶显示功能。 |
| 8 | 提供声光报警、短信报警、微信报警等功能。 |
| 9 | 数据采集终端提供本地存储功能，存储容量≥9000组。 |
| 10 | 提供云平台数据存储功能。 |
| 11 | 数据采集终端内置可充电电池。 |
| 12 | 内置电池续航时间≥10h。 |
| 13 | 所投系统需提供具备检测资质单位出具的《功能检测报告》。 |
| 14 | 所投产品到货安装后两周内，提供具备检测资质单位出具的计量校准证书。 |
| 15 | 系统提供对运行中的温湿度数据进行24小时不间断监测的功能，并提供上传至服务器平台，实现对设备监测与报警的功能。 |
| 16 | 系统具备扩展性，提供随时随地增减监测冰箱数量的功能。 |
| 17 | 提供至少1年的GPRS连接入网和云端平台服务，费用含在总价中。并提供1年后GPRS连接入网和云端平台服务的单独报价。 |
| 18 | 提供≥90台数据采集终端。 |
| 19 | 提供实现设备正常工作且满足功能要求及技术参数所必须的其他所有软件和附件。 |
| 二、 | 其他 |
| 1 | 接到院方要求发货通知之日起30天内发到院方指定地点。 |
| 2 | 配置分项报价，并承诺以后单独购买不高于此价 |
| 3 | 详细列出所有未提供的选件，包括设备正常工作且满足功能要求及技术参数所需的第三方附件（不包含水电气源），并分项报价 |
| 4 | 投标人需提供操作培训，并承担所有费用。 |
| 5 | 投标人需根据院方要求提供维修培训，并承担所有费用。 |
| 6 | 质保期：验收合格之日起≥4年 |
| 三、 | 投标文件的组成： |
| 1 | 报价表及分项报价表； |
| 2 | 法定代表人授权书； |
| 3 | 企业法人有效营业执照复印件； |
| 4 | 资格证明文件 |
| 5 | 商务条款、技术规格偏离表； |
| 6 | 投标人认为需要提供的其他技术资料。 |
| 7 | 以上复印件均需加盖公章。 |