{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":43,"n_cols":3,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[18,0,18,2],[37,0,37,2]]}
["检验科仪器配备"]
["潘桥院区门急诊（租赁）"]
["序号","仪器名称","数量"]
[1,"全自动血液分析流水线（全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机等通过落地式轨道连接组成）",1]
[2,"全自动血沉仪",1]
[3,"全自动尿液分析系统",1]
[4,"化学发光（门诊，急诊）",1]
[5,"血流变分析仪",1]
[6,"血气分析仪",1]
[7,"粪便分析仪",1]
[8,"全自动干式生化分析仪",1]
[9,"大型低速离心机",1]
[10,"高速低温离心机",1]
[11,"冰点渗透压测定仪",1]
[12,"全自动凝血分析仪",1]
[14,"封膜机",1]
[15,"血型离心机",1]
[16,"电解质分析仪（血锂测定）",1]
["西山院区门急诊（租赁）"]
["序号","仪器名称","数量"]
[1,"全自动血沉分析仪",1]
[2,"全自动尿液分析系统",1]
[3,"粪便分析仪",1]
[4,"大型低速离心机",1]
[5,"高速低温离心机",1]
[6,"生物安全柜",1]
[7,"化学发光 （门诊，急诊）",1]
[8,"冰点渗透压测定仪",1]
[9,"全自动生化分析仪",1]
[10,"全自动干式生化分析仪",1]
[11,"血气分析仪",1]
[12,"封膜机",1]
[13,"全自动血液分析流水线（全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机等通过落地式轨道连接组成）",1]
[14,"血型离心机",1]
[15,"全自动血沉仪",1]
[16,"糖化血红蛋白分析仪",1]
[17,"电解质分析仪（血锂测定）",1]
["潘桥院区中心实验室（租赁）"]
["序号","仪器名称","数量"]
[1,"全自动生化免疫流水线",1]
[2,"全自动免疫印迹分析仪",2]
[3,"封膜机",1]
[4,"自动细菌分支杆菌培养检测系统",1]